## 本地从站参数设定
Modbus协议栈综合实例参数列表
站地址：1；波特率：115200；数据位：8；停止位：1；无校验
序号 | 数据类型 | 变量名称 | 参数名称 | 地址 | 读写属性 | 取值范围 | 缺省值 | 描述
1 | uint32_t | beatTime | 心跳检测 | 40001 | 只读 |  |  | 每秒增加1次，监视系统是否正常运行
2 | float | mbAI1 | 模拟量测试 | 40003 | 只读 |  |  | mbAO1*3
3 | float | mbAO1 | 模拟量测试 | 40005 | 读写 | 0~100.0 | 1.101
4 | uint16_t | mbAI2 | 模拟量测试 | 40007 | 只读 |  |  | mbAO2*2
5 | uint16_t | mbAO2 | 模拟量测试 | 40008 | 读写 | 0~100 | 1 | 本站变量
1 | float | mbSalve1AI1 | 目标从站1的模拟量输入参数1 | 40009 | 只读 |  |  | 目标从站1模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve1AI2 | 目标从站1的模拟量输入参数2 | 40011 | 只读 |  |  | 目标从站1模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve1AI3 | 目标从站1的模拟量输入参数3 | 40013 | 只读 |  | 0 | 目标从站1模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve1AO1 | 目标从站1的模拟量输出参数1 | 40014 | 读写 |  | 101 | 目标从站1模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve1AO2 | 目标从站1的模拟量输出参数2 | 40015 | 读写 |  | 102 | 目标从站1模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve1AO3 | 目标从站1的模拟量输出参数3 | 40016 | 读写 |  | 103 | 目标从站1模拟参数
1 | float | mbSalve2AI1 | 目标从站2的模拟量输入参数1 | 40017 | 只读 |  |  | 目标从站2模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve2AI2 | 目标从站2的模拟量输入参数2 | 40019 | 只读 |  |  | 目标从站2模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve2AI3 | 目标从站2的模拟量输入参数3 | 40021 | 只读 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve2AO1 | 目标从站2的模拟量输出参数1 | 40022 | 读写 |  |  | 目标从站2模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve2AO2 | 目标从站2的模拟量输出参数2 | 40023 | 读写 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve2AO3 | 目标从站2的模拟量输出参数3 | 40024 | 读写 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
1 | float | mbSalve3AI1 | 目标从站3的模拟量输入参数1 | 40025 | 只读 |  |  | 目标从站3模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve3AI2 | 目标从站3的模拟量输入参数2 | 40027 | 只读 |  |  | 目标从站3模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve3AI3 | 目标从站3的模拟量输入参数3 | 40029 | 只读 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve3AO1 | 目标从站3的模拟量输出参数1 | 40030 | 读写 |  |  | 目标从站3模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve3AO2 | 目标从站3的模拟量输出参数2 | 40031 | 读写 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve3AO3 | 目标从站3的模拟量输出参数3 | 40032 | 读写 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
1 | float | mbSalve4AI1 | 目标从站4的模拟量输入参数1 | 40033 | 只读 |  |  | 目标从站4模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve4AI2 | 目标从站4的模拟量输入参数2 | 40035 | 只读 |  |  | 目标从站4模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve4AI3 | 目标从站4的模拟量输入参数3 | 40037 | 只读 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve4AO1 | 目标从站4的模拟量输出参数1 | 40038 | 读写 |  |  | 目标从站4模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve4AO2 | 目标从站4的模拟量输出参数2 | 40039 | 读写 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve4AO3 | 目标从站4的模拟量输出参数3 | 40040 | 读写 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
1 | bool | mbDI1 | 数字量输入参数1 | 1 | 只读 |  |  | 数字量参数
2 | bool | mbDI2 | 数字量输入参数2 | 2 | 只读 |  |  | 数字量参数
3 | bool | mbDI3 | 数字量输入参数3 | 3 | 只读 |  |  | 数字量参数
4 | bool | mbDI4 | 数字量输入参数4 | 4 | 只读 |  |  | 数字量参数
5 | bool | mbDO1 | 数字量输出参数1 | 5 | 读写 |  |  | 数字量参数
6 | bool | mbDO2 | 数字量输出参数2 | 6 | 读写 |  |  | 数字量参数
7 | bool | mbDO3 | 数字量输出参数3 | 7 | 读写 |  |  | 数字量参数
8 | bool | mbDO4 | 数字量输出参数4 | 8 | 读写 |  |  | 数字量参数
1 | bool | mbSalve1DI1 | 目标从站1的数字量输入参数1 | 9 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
2 | bool | mbSalve1DI2 | 目标从站1的数字量输入参数2 | 10 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
3 | bool | mbSalve1DI3 | 目标从站1的数字量输入参数3 | 11 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
4 | bool | mbSalve1DI4 | 目标从站1的数字量输入参数4 | 12 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
5 | bool | mbSalve1DO1 | 目标从站1的数字量输出参数1 | 13 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
6 | bool | mbSalve1DO2 | 目标从站1的数字量输出参数2 | 14 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
7 | bool | mbSalve1DO3 | 目标从站1的数字量输出参数3 | 15 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
8 | bool | mbSalve1DO4 | 目标从站1的数字量输出参数4 | 16 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
1 | bool | mbSalve2DI1 | 目标从站2的数字量输入参数1 | 17 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
2 | bool | mbSalve2DI2 | 目标从站2的数字量输入参数2 | 18 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
3 | bool | mbSalve2DI3 | 目标从站2的数字量输入参数3 | 19 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
4 | bool | mbSalve2DI4 | 目标从站2的数字量输入参数4 | 20 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
5 | bool | mbSalve2DO1 | 目标从站2的数字量输出参数1 | 21 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
6 | bool | mbSalve2DO2 | 目标从站2的数字量输出参数2 | 22 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
7 | bool | mbSalve2DO3 | 目标从站2的数字量输出参数3 | 23 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
8 | bool | mbSalve2DO4 | 目标从站2的数字量输出参数4 | 24 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
1 | bool | mbSalve3DI1 | 目标从站3的数字量输入参数1 | 25 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
2 | bool | mbSalve3DI2 | 目标从站3的数字量输入参数2 | 26 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
3 | bool | mbSalve3DI3 | 目标从站3的数字量输入参数3 | 27 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
4 | bool | mbSalve3DI4 | 目标从站3的数字量输入参数4 | 28 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
5 | bool | mbSalve3DO1 | 目标从站3的数字量输出参数1 | 29 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
6 | bool | mbSalve3DO2 | 目标从站3的数字量输出参数2 | 30 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
7 | bool | mbSalve3DO3 | 目标从站3的数字量输出参数3 | 31 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
8 | bool | mbSalve3DO4 | 目标从站3的数字量输出参数4 | 32 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
1 | bool | mbSalve4DI1 | 目标从站4的数字量输入参数1 | 33 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
2 | bool | mbSalve4DI2 | 目标从站4的数字量输入参数2 | 34 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
3 | bool | mbSalve4DI3 | 目标从站4的数字量输入参数3 | 35 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
4 | bool | mbSalve4DI4 | 目标从站4的数字量输入参数4 | 36 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
5 | bool | mbSalve4DO1 | 目标从站4的数字量输出参数1 | 37 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
6 | bool | mbSalve4DO2 | 目标从站4的数字量输出参数2 | 38 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
7 | bool | mbSalve4DO3 | 目标从站4的数字量输出参数3 | 39 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
8 | bool | mbSalve4DO4 | 目标从站4的数字量输出参数4 | 40 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数

## 目标从站参数设置
目标从站1参数列表
站地址：1；波特率：9600；数据位：8；停止位：1；无校验
序号 | 数据类型 | 变量名称 | 参数名称 | 地址 | 读写属性 | 取值范围 | 缺省值 | 描述
1 | float | mbSalve1AI1 | 目标从站1的模拟量输入参数1 | 40001 | 只读 |  |  | 目标从站1模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve1AI2 | 目标从站1的模拟量输入参数2 | 40003 | 只读 |  |  | 目标从站1模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve1AI3 | 目标从站1的模拟量输入参数3 | 40005 | 只读 |  | 0 | 目标从站1模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve1AO1 | 目标从站1的模拟量输出参数1 | 40006 | 读写 |  |  | 目标从站1模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve1AO2 | 目标从站1的模拟量输出参数2 | 40007 | 读写 |  | 0 | 目标从站1模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve1AO3 | 目标从站1的模拟量输出参数3 | 40008 | 读写 |  | 0 | 目标从站1模拟参数
1 | bool | mbSalve1DI1 | 目标从站1的数字量输入参数1 | 1 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
2 | bool | mbSalve1DI2 | 目标从站1的数字量输入参数2 | 2 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
3 | bool | mbSalve1DI3 | 目标从站1的数字量输入参数3 | 3 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
4 | bool | mbSalve1DI4 | 目标从站1的数字量输入参数4 | 4 | 只读 |  |  | 目标从站1数字量参数
5 | bool | mbSalve1DO1 | 目标从站1的数字量输出参数1 | 5 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
6 | bool | mbSalve1DO2 | 目标从站1的数字量输出参数2 | 6 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
7 | bool | mbSalve1DO3 | 目标从站1的数字量输出参数3 | 7 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
8 | bool | mbSalve1DO4 | 目标从站1的数字量输出参数4 | 8 | 读写 |  |  | 目标从站1数字量参数
目标从站2参数列表
站地址：2；波特率：9600；数据位：8；停止位：1；无校验
序号 | 数据类型 | 变量名称 | 参数名称 | 地址 | 读写属性 | 取值范围 | 缺省值 | 描述
1 | float | mbSalve2AI1 | 目标从站2的模拟量输入参数1 | 40001 | 只读 |  |  | 目标从站2模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve2AI2 | 目标从站2的模拟量输入参数2 | 40003 | 只读 |  |  | 目标从站2模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve2AI3 | 目标从站2的模拟量输入参数3 | 40005 | 只读 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve2AO1 | 目标从站2的模拟量输出参数1 | 40006 | 读写 |  |  | 目标从站2模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve2AO2 | 目标从站2的模拟量输出参数2 | 40007 | 读写 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve2AO3 | 目标从站2的模拟量输出参数3 | 40008 | 读写 |  | 0 | 目标从站2模拟参数
1 | bool | mbSalve2DI1 | 目标从站2的数字量输入参数1 | 1 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
2 | bool | mbSalve2DI2 | 目标从站2的数字量输入参数2 | 2 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
3 | bool | mbSalve2DI3 | 目标从站2的数字量输入参数3 | 3 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
4 | bool | mbSalve2DI4 | 目标从站2的数字量输入参数4 | 4 | 只读 |  |  | 目标从站2数字量参数
5 | bool | mbSalve2DO1 | 目标从站2的数字量输出参数1 | 5 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
6 | bool | mbSalve2DO2 | 目标从站2的数字量输出参数2 | 6 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
7 | bool | mbSalve2DO3 | 目标从站2的数字量输出参数3 | 7 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
8 | bool | mbSalve2DO4 | 目标从站2的数字量输出参数4 | 8 | 读写 |  |  | 目标从站2数字量参数
目标从站1参数列表
站地址：3；波特率：9600；数据位：8；停止位：1；无校验
序号 | 数据类型 | 变量名称 | 参数名称 | 地址 | 读写属性 | 取值范围 | 缺省值 | 描述
1 | float | mbSalve3AI1 | 目标从站3的模拟量输入参数1 | 40001 | 只读 |  |  | 目标从站3模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve3AI2 | 目标从站3的模拟量输入参数2 | 40003 | 只读 |  |  | 目标从站3模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve3AI3 | 目标从站3的模拟量输入参数3 | 40005 | 只读 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve3AO1 | 目标从站3的模拟量输出参数1 | 40006 | 读写 |  |  | 目标从站3模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve3AO2 | 目标从站3的模拟量输出参数2 | 40007 | 读写 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve3AO3 | 目标从站3的模拟量输出参数3 | 40008 | 读写 |  | 0 | 目标从站3模拟参数
1 | bool | mbSalve3DI1 | 目标从站3的数字量输入参数1 | 1 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
2 | bool | mbSalve3DI2 | 目标从站3的数字量输入参数2 | 2 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
3 | bool | mbSalve3DI3 | 目标从站3的数字量输入参数3 | 3 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
4 | bool | mbSalve3DI4 | 目标从站3的数字量输入参数4 | 4 | 只读 |  |  | 目标从站3数字量参数
5 | bool | mbSalve3DO1 | 目标从站3的数字量输出参数1 | 5 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
6 | bool | mbSalve3DO2 | 目标从站3的数字量输出参数2 | 6 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
7 | bool | mbSalve3DO3 | 目标从站3的数字量输出参数3 | 7 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
8 | bool | mbSalve3DO4 | 目标从站3的数字量输出参数4 | 8 | 读写 |  |  | 目标从站3数字量参数
目标从站1参数列表
站地址：4；波特率：9600；数据位：8；停止位：1；无校验
序号 | 数据类型 | 变量名称 | 参数名称 | 地址 | 读写属性 | 取值范围 | 缺省值 | 描述
1 | float | mbSalve4AI1 | 目标从站4的模拟量输入参数1 | 40001 | 只读 |  |  | 目标从站4模拟参数
2 | uint32_t | mbSalve4AI2 | 目标从站4的模拟量输入参数2 | 40003 | 只读 |  |  | 目标从站4模拟参数
5 | uint16_t | mbSalve4AI3 | 目标从站4的模拟量输入参数3 | 40005 | 只读 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
6 | uint16_t | mbSalve4AO1 | 目标从站4的模拟量输出参数1 | 40006 | 读写 |  |  | 目标从站4模拟参数
7 | uint16_t | mbSalve4AO2 | 目标从站4的模拟量输出参数2 | 40007 | 读写 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
8 | uint16_t | mbSalve4AO3 | 目标从站4的模拟量输出参数3 | 40008 | 读写 |  | 0 | 目标从站4模拟参数
1 | bool | mbSalve4DI1 | 目标从站4的数字量输入参数1 | 1 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
2 | bool | mbSalve4DI2 | 目标从站4的数字量输入参数2 | 2 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
3 | bool | mbSalve4DI3 | 目标从站4的数字量输入参数3 | 3 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
4 | bool | mbSalve4DI4 | 目标从站4的数字量输入参数4 | 4 | 只读 |  |  | 目标从站4数字量参数
5 | bool | mbSalve4DO1 | 目标从站4的数字量输出参数1 | 5 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
6 | bool | mbSalve4DO2 | 目标从站4的数字量输出参数2 | 6 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
7 | bool | mbSalve4DO3 | 目标从站4的数字量输出参数3 | 7 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数
8 | bool | mbSalve4DO4 | 目标从站4的数字量输出参数4 | 8 | 读写 |  |  | 目标从站4数字量参数